不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS E:监查1,O:监查1,Q:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 综合部 | 陪同人员 | 秦赫艺 |
| 不符合事实描述: 远程巡视生产车间和办公区域均有灭火器，但不能提供消防器材检查记录。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.2条款 ☑GB/T45001-2020 / ISO45001：2018标准标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2020.8.31 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 远程巡视生产车间和办公区域均有灭火器，但不能提供消防器材检查记录，不符合要求。

纠正情况： 立即对灭火器等消防器材进行检测，完善记录。

原因分析： 消防意识薄弱，对灭火器的进行检查未及时记录。

纠正措施： 学习 GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准及相关条款：8.2的要求。 学习公司的应急预案、完善《消防管理制度》。 预定完成日期：2020.9.5

举一反三检查情况： 对公司所有灭火器的按计划进行检查，并及时记录。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期: