编号：0143-2019

不符合项报告

企业名称：大庆市三丰科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员: 魏美玲

现场提供的编号：JL4.0-03装配过程检验记录XL-21动力箱中，工艺要求电气间隙爬电距离使用的游标卡尺，编号：8387，测量范围（0-150）mm没有例入配备测量设备管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1条款“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页