编号：0110-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 盘锦中亚石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品管部 陪同人员:

不符合事实描述： 在品管部没有编制2020年测量设备年度送检计划，不符合___GB/T19022-2003标准6.2.3记录。（应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期 限和处置 ）不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√不符合6.2.3记录 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页