| 企业名称 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 计量质检部 | 数显温湿度表 | BX/T02-03 | HTC-1 | U=0.4°C, U=3%RH k=2 | 露点仪： ±0.1°C U=0.5%RH, k=2 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020.06.17 | √ |
| 设备部 | 标准铂电阻温度计 | 173381 | WZPB-2 | 二等 | 标准铂电阻温度计: 1等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.8.4 | √ |
| 设备部 | 智能压力校验仪 | 1804001064 | HS602 | 0.1级 | 数字压力控制器： 0.01级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.7.29 | √ |
| 计量质检部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 31206006 | SHT4605 | Urel=0.22%, k=2 | 0.3级测力仪标准装置： 0.3级 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020.06.17 | √ |
| 设备部 | 标准铂铑10-铂热电偶 | S2117005 | WRPB-2 | 二等 | 标准铂铑10-铂热电偶： 1等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.7.31 | √ |
| 设备部 | 补偿式微压计 | AS387 | YJB-2500 | 二等 | 补偿式微压计/77-17： 一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.7.30 | √ |
| 计量质检部 | 游标卡尺 | HS1102260622 | (0-200）mm | ±0.03mm | 量块： 5等 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020.06.17 | √ |
| 计量质检部 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 1408001 | WAW-100 | Urel=0.22%, k=2 | 测力仪标准装置： 0.3级 | 连云港市计量检定测试中心 | 2020.06.17 | √ |
| 审核综合意見： 抽查测量设备台账中8件计量器具的检定校准证书，其检定/校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月13日下午至2020年9月16日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

编  号：0088-2017-2020

测量设备溯源抽查表