编  号：0088-2017-2020

不符合项报告

企业名称：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 计量质检部 陪同人员:王竹青

不符合事实描述： 查计量质检部的编号为A20-091401的“重量偏差原始记录”,没有审核人员的签字，不符合7.2.4.（a）测量过程的记录。 不符合认证审核准则条款号：7.2.4 a）测量过程的记录； 不符合程度：主要不符合____； 次要不符合_√____； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）： 日期: 年 月 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页