编号：0092-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏宜尔杉集团有限公司 不符合报告编号：

企业下属部门: 生产部（生产车间） 陪同人员: 王小江

不符合事实描述： - 查：生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页