编号：0129-2019-2020

| 企业名称 | 四川金土地实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 综合管理部 | 全站仪 | 2M2667 | GTS-102N | Ⅱ级 | (金堂基线场1000m).U=±0.3″ | 四川省测绘计量检定站 | 2020.4.22 | √ |
| 综合管理部 | 手持测距仪 | 1263110734 | DISTOTMD110 | 1级 | (金堂基线场1000m).优于1/218万 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.3.27 | √ |
| 综合管理部 | 手持测距仪 | 1263110858 | DISTOTMD110 | 1级 | (金堂基线场1000m).优于1/218万 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.3.27 | √ |
| 综合管理部 | 自动安平水准仪 | 969151 | NL32A | DSZ3 | 水准仪检定装置DS05级 | 四川省测绘计量检定站 | 2020.8.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司未标准标准，测量设备全部送至四川省测绘计量检定站检定、校准，抽查、4台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月01日 上午至2020年09月01日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表