[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0129-2019-2020
审核员现场审核记录

受审核组织名称：四川金土地实业有限公司        
审核员：                                  审核日期：    2020 年 09  月01 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	企业已认真实施了测量管理体系的范围和内容。公司的主要测量过程均在技术部。综合管理部是公司测量管理体系职能部门，已在技术部和财务部等部门的协助下识别了根据顾客要求和公司的工艺要求，导出了计量要求。导出基本正确。

房屋室内面积尺寸测量过程大地测绘测量过程被识别为测量过程，其导出方法、导出流程及导出结果正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。企业在本年度内新增加了行政区域界限测绘、地图编制的新业务。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入



	
	是否确定顾客的测量要求
并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客
为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
技术部明确顾客对测绘的要求，对测绘进行工艺设计并协助相关部门进行计量要求导出。财务部通过顾客对产品反馈可证明符合顾客的要求。企业在本年度内新增加了行政区域界限测绘、地图编制的新业务计量要求已导出，测量设备已确认。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	有无制定部门质量目标？目标是否可以测量？

是否达到质量目标？

是否规定测量过程的性能判定客观准则、程序及其控制？
	5.3 质量目标


	综合管理部已完成 2020年上半年度计量目标统计情况报表。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年05月19日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理陈文康主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代张强总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？


	6.1.1 人员的职责


	企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否确定人员能力要求？

如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）
	6.1.2 能力和培训
	企业已制定人力资源管理控制程序，规定了各类人员能力要求。

查《2020年培训计划》，全年计划培训5次，查培训记录。

提供了2020年3月19日进行的测量基础知识培训记录。 查《2020年度培训计划》对企业各岗位人员的培训都有安排计划。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	行政部负责测量管理文件的编制和修订。

公司有完整的程序文件和计量相关文件。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司共有测量软件4套。已建立了台账，被对软件进行了测试和确认，见到了测量软件清单及软件确认记录.
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查， 编号1263110858型号DISTOTMD110的手持测距仪、编号2M2667型号GTS-102N的 全站仪均有确认标识


	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入



	
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。生产部负责建立测量设备台账。查《测量设备管理台账》，公司主要测量设备有手持测距仪,全站仪和自动安平水准仪等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。


	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？
	6.4外部供方
	已对公司合格外部供方进行管理，综合管理部对主要外部供方进行了评价，查看2020年4月对四川省测绘计量检定站的评价记录，今年未新增供方，符合要求。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	已经制定《计量确认控制程序》

抽查编号1263110858型号DISTOTMD110的手持测距仪、编号2M2667型号GTS-102N的 全站仪，该设备已进行验证，验证结果符合计量要求。该设备的有计量确认过程记录（《计量确认过程验证记录表》）。

设备粘贴检定合格标识即表示确认合格。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。

已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B、C类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	该企业暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	16
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。

公司使用的测量设备均已送检。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。

根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。根据《测量管理体系监视报告》监视过程中没有发现过程不合格。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？
	8.2.3 测量管理体系审核


	公司2020年5月12日进行了内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视


	有2020年度测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	该企业暂无不合格测量设备
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	
	有无纠正措施程序？
如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正
措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《纠正预防措施控制程序》执行。

2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采购了纠正措施，并验证有效。

暂未采取预防措施。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理
	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，

企业2台电能表已进行检定。
	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入

	23
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件，为强检测量设备已进行检定。
该企业规模小，不是能耗大户，2019年全年能耗：5吨标准煤。


	管理层.综合管理部.财务部。
	不列入


 7 / 9

