编号：0041-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 四川亚大塑料制品有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:刘松林

不符合事实描述： 查生产部，编号11176，型号/规格 (110-230mm/0.02mm)的游标卡钳，校准日期：2020.02.27 ，现场未见确认标识。 不符合认证审核准则条款号：不符合GB/T 19022-2003 6.2.4之规定 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.09.03

纠正措施: 立即安排对所有测量设备的检查，凡确认后没有贴标的立即贴标。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.09.03

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页