编号：0106-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 江西金虎保险设备集团有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术部/计量职能部门 陪同人员:

不符合事实描述： 查企业建立计量器具台账，但缺少游标卡尺等7件计量器具有效期、测量范围、测量精度等基本信息。 不符合认证审核准则条款号： __ _GB/T19022_6.3.1 _ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页