测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告书

认 证 企 业：江西金虎保险设备集团有限公司

编号：0106-2018-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0106-2018-2020

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 企业联系人 | 张晓红 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0304 | 证书有效期 | 2023-09-27 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2020年09月12日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴勇强、胡九根 中认协评[2019]35号ISC[S]0289、中认协评[2019]32号ISC[S]0285 | 监督审核涉及的区域或部门 | 行政部、技术部/计量职能部门、营销部、生产部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

该企业一年内未发生相关国家法律法规或重大事故的情况。

2.监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。审核组根据审核目的和要求于2020年09月12日利用1.0天的时间根据审核计划先后抽样检查了行政部、技术部/计量职能部门、营销部、生产部4个生产作业单位，覆盖了GB/T19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司质量、供应商管理、培训、营销和检验检测等。重点检查了测量管理体系的实施情况和有效性，对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法对受审核部门的质量目标完成、测量设备管理、测量设备计量确认、测量过程的实施与控制、测量不确定度的评定、溯源性、人员的能力与培训、内审、管理评审以及企业用能情况等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节及冷卷钢板测厚测量过程，掌握了企业测量管理体系运行状况和品质，企业内部不开展检定/校准工作，计量器具均溯源至深圳天溯检测股份有限公司等外部计量机构。

3.内部审核和管理评审的情况：

已制定2020年测量管理体系内审计划并于2020年7月20- 21日按计划实施。内审共发现1项不符合。内审结论为：体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告不符合项已于2020年7月22日整改完成。

企业于2020年8月1日开展了管理评审，会议由公司总经理熊春林主持，管理者代表熊波林汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

a)计量要求的导出：现场重点抽查了   冷卷钢板测厚测量过程    测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b)测量不确定评定：现场重点抽查了   冷卷钢板测厚测量过程    不确定度评定方法正确，详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

c)有效性确认：现场重点抽查了   冷卷钢板测厚测量过程   等测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d)测量过程的控制：查   冷卷钢板测厚测量过程   。详见附件《测量过程控制规范》、《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：现场重点抽查了   冷卷钢板测厚测量过程   等测量过程，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件：测量过程监视统计记录表和控制图

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

企业2019年度认证审核发现的1个不符合项在规定时间内整改完毕，验证有效。第一次监督审核时提出的1个不符合项已关闭。

本次监督审核中开具1项不符合项：“查企业建立计量器具台账，但缺少游标卡尺等7件计量器具有效期、测量范围、测量精度等基本信息。”， 不符合认证审核准则条款号： _GB/T19022    _6.3.1  。不符合项已在规定时间内整改完毕，验证有效。该不符合项已关闭。

6.对投诉的处理情况：2019年9月-2020年9月企业没有收到客户的投诉。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

企业制定了3项计量管理质量目标，目标覆盖了标准  6.3.1、7.1 、8.3   条款内容，企业进行了测量管理体系相关质量目标完成情况统计和考核。企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

8.对企业组织任何变更的审核：企业注册地址/经营地址变更，由变更前“江西省樟树市药都南大道156号”变更为“江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区科技路66号”。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

10. 企业主要耗能为电和水，每月抄表来计算用电、用水量。2019年全年企业用电2101637千瓦时、用水36401吨，该企业不是重点耗能单位。企业的能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据2020年9月12日1天的现场审核情况，审核组认为：江西金虎保险设备集团有限公司领导重视测量管理体系建立，行政部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。该企业建立的测量管理体系符合GB/T19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业计量管理工作。企业在2020年组织了内审和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。经检查考证，该公司2019年度认证审核发现的1个不符合项在规定的时间整改完毕，结果有效。本次测量管理体系认证现场评审通过。

说明事项：

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

- 加强培训的规范化管理，按要求及时记录培训相关信息。

- 加强现场计量标识管控，根据实际使用要求粘贴相应计量状态标识。

- 加强内审材料规范化管理，按要求给出内审结论、提交审批。

- 建议企业在管理评审中分析测量管理体系在运行中存在的问题，并制定相应措施作为管理评审的输出。

审核员 （签字）：

四、报告审查人意见

审查人员（签字）：             日期：

五、 认证机构负责人(签字)：                        日期：