编号：0127-2019

不符合项报告

企业名称：浙江力措电气有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质技部 陪同人员: 郑丽丹

不符合事实描述： 抽查质技部使用的兆欧表，型号 ZC48-2， 编号066，测量范围（0-100000）MΩ,精度20级未纳入测量体系台账管理且未检定。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款。 不符合程度： 主要不符合；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: