编号：0128-2019

不符合项报告

企业名称：温州优骏电气科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:郑巨亮

不符合事实描述： 抽查生产现场使用的测量设备带表游标卡尺(0-150)mm /0.02mm，编号:QN01019732B，未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √_； 审核员(签名)_______ ____ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页