编号：0168-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 莱州市霸力织带有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量 设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技质科 | 游标卡尺 | 1012031404 | (0-150)mm | ±0.03mm | 检定游标量具标准器组：5等 | 莱州市计量测试所 | 2020.03.18 | √ |
| 技质科 | 千分尺 | 30364 | (0-25)mm | ±0.004mm | 检定测微量具标准器组：4等 | 莱州市计量测试所 | 2020.03.23 | √ |
| 技质科 | 数显卡尺 | 309010838 | (0-150)mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置： 5等 | 莱州市计量测试所 | 2020.04.20 | √ |
| 技质科 | 千分尺 | 64004 | (0-25)mm | ±0.004mm | 测微量具检定装置： 4等 | 莱州市计量测试所 | 2020.03.23 | √ |
| 审核综合意見： 企业建立了《计量确认程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中4件计量器具的检定证书，其检定/ 校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年9月7日下午至2020年9月8日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |