编号：0090－2017－2020

| 企业名称 | 成都鑫泽机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 胡琳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 深度游标卡尺 | 7940 | （0-200）mm | 0.02mm | 五等量块 | 山东博测计量检测技术有限公司 | 2020年5月11日 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 050540444 | （175-200）mm | 0.01mm | 四等量块 | 东莞市帝恩检测有限公司 | 2020年2月24日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 1104010638 | （0-600）mm | 0.02mm | 五等量块 | 山东博测计量检测技术有限公司 | 2020年5月11日 | √ |
| 质保部 | 万能试验机 | 7728 | WEW-300B | 1.0级 | 标准测力仪 0.1级 | 四川复现技术检测服务有限公司 | 2020年4月23日 | √ |
| 质保部 | 内径千分尺 | 64217 | （150-1500）mm | 0.01mm | 五等量块 | 中国测试技术研究院 | 2020年3月16日 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立计量标准，所有的测量设备均能溯源山东博测计量检测技术有限公司，中国测试技术研究院，四川复现技术检测服务有限公司检定、校准，经查5份测量设备检定、校准证书，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月4日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表