编号：0090-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 成都鑫泽机械有限公司 不符合报告编号：

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 不符合认证审核准则条款号：_______________________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页