[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0090-2017-2020
审核员现场审核记录

企业名称：成都鑫泽机械有限公司

审核员：  孙保健          胡琳                        审核日期：  2020年09月04日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看质保部和生产部的《计量要求导出记录》。

质保部主要的测量过程是来料检验及成品尺寸、性能等检验。
	管理层

质保部

生产部
	不列入



	
	是否确定计量职能？

查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？

查有关文件。
	5.1 计量职能
	已确定质保部作为公司的计量职能部门。
已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。计量职能部门 的19项职能能够落实。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。
	管理者层/管理者代表

质保部
	不列入

	
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2019年上半年统计满意度94.9%。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，由质保部组织相关部门进行识别。
	质保部

管理者层/管理者代表
	不列入

	
	有无制定质量目标？目标是否可以测量？
是否达到质量目标？
	5.3 质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项。

已经制定《2019年计量目标》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。
质保部负责统计公司质量完成情况。公司提供了相关部门的《测量管理体系计量目标考核表》，抽查上半年月质保部和生产部计量目标统计数据，已达成质量目标。
	质保部

生产部
	不列入

	
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。
	5.4管理评审
	已于2020年01月10日进行了2019年度的管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。
管理评审对测量管理体系提出1项改进建议，主要内容是进一步提高计量检测水平。
	管理者层/管理者代表
	不列入

	
	是否确定岗位职责和权限？查岗位说明书
	6.1.1人员的职责
	公司已制定《测量管理体系人力资源管理程序》，已明确了公司各部门、岗位在测量管理体系中的职责和权限，有岗位说明书。


	综合部
	不列入

	
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	质保部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2017年5月10日开始正式实施。

已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。
	综合部
	不列入

	
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录。
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。已建立公司的测量软件台账，公司的测量软件有PDA5000直读光谱仪的PDA－RLE,该测量软件已经进行确认，有确认记录。
	质保部
	不列入

	
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？
	6.2.3 记录


	现场查编号为QC2008.090.021的《超声波探伤报告》，和图纸号为02539540的《产品零件工序流程卡》，记录填写正确有标识，已妥善保管。
	质保部

生产部
	不列入

	
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

查质保部的超声波探伤仪（编号T20222），设备经过成都市计量检定测试院检定，已粘贴检定合格证，检定日期2020年02月24日。

查内径千分尺（出厂编号140685210），设备经过山东博测计量检测技术有限公司校准，已粘贴确认标签，校准日期2020年05月11日。标识符合要求。
	质保部

生产部
	列入

	
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1 测量设备
	公司已形成《测量设备管理程序》。各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。

测量设备在受控的条件下使用。查生产部(150-1500)mm内径千分尺（出厂编号6427），设备经过山东博测计量检测技术有限公司校准，已粘贴确认标签，校准日期2020年05月11日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。
	质保部
生产部
	不列入



	
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	公司金相试验室对环境要求为（10－30）℃，试验室有温湿度计，已经过检定合格，每次进行相关检测前都进行环境监视与记录。
	质保部
	不列入

	
	是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？

并按文件进行外部供方管理？

是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？
	6.4外部供方


	成都市计量检定测试院，山东博测计量检测技术有限公司和成都特种设备检验院为公司的主要外部供方，为公司提供产校准/检定服务及特种设备检测服务，已进行供方评价。
	
	不列入

	
	是否已制定计量确认程序并实施计量确认？计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	查生产部游标卡尺   编号11040110638型号(0-600)mm能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期2020年05月16日，确认人张论林，确认结论：验证合格，能提供确认记录。
	质保部
生产部
	不列入

	
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	质保部
生产部
	不列入

	
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	质保部
生产部
	不列入

	
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司已确定关键测量过程，分别是装配尺寸测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。
	质保部
	不列入

	
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见不确定度原始记录。
	质保部
	不列入



	
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用
	7.3.2 溯源性
	公司的所有测量设备和特种设备均送至成都市计量检定测试院，山东博测计量检测技术有限公司和成都特种设备检验院校准/检定和检测。
	质保部


	不列入

	
	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？


	8.2.1 （审核和监视）总则
	已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。
	质保部

管理者层/管理者代表
	不列入

	
	是否进行内、外部顾客满意度调查？


	8.2.2 顾客满意


	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。

质保部于7月16日对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对质保部的满意度均达到目标要求。
	质保部
	不列入

	
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司质保部已制定2020年内审计划并于2020 年7月20-25日按计划实施。

内审共未发现不符合 现象。
内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。


	质保部


	不列入

	
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视
	公司已就测量管理体系监视形成《测量管理体系监视程序》。

测量管理体系监视由质保部实施。已经制定2020年监视计划，并按计划实施。已经形成2020年《测量管理体系监视报告》，监视没有发现不符合项。
	质保部


	不列入

	
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.1不合格测量管理体系

8.3.2 不合格测量过程


	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。

质保部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	质保部
生产部
	不列入

	
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	质保部与生产部暂无不合格测量设备。
	质保部
生产部
	不列入

	
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施
	暂未采取纠正和预防措施。
	质保部
生产部

管理层
	不列入

	
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查理化实验报告，超声波探伤报告、统计报表、测量设备台账等，均能采用法定计量单位。
	质检部
	不列入

	
	是否编制能源计量器具台账？是否按GB17167-2006要求配置能源设备？配备率是否符合要求？
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备台账》包括能源测量设备，设备已检定。该企业不是能耗大户，2020年上半年能耗：190吨标煤。2019全年能耗470标煤。
	质检部
	不列入


 5 / 10

