测量设备溯源抽查表        编号：0022-2016-2020

| 企业名称 | 安徽景丰纸业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术中心 | 电子天平 | JFJYS-01 | (0-100)g | ②级 | 砝码：E2等 | 淮南市计量测试检定所 | 2019.11.7 | √ |
| 技术中心 | 烟草专用透气度流量盘 | JFJYS-06 | LD-A2 | ±2% | 烟草专用气体流量标准装置：1级 | 中国烟草标准化研究中心 | 2020.4.30 | √ |
| 技术中心 | 白度仪 | JFJYS-07 | ZB-B | U=2.0 | 系列标准白班：标准级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.06.23 | √ |
| 技术中心 | 纸张拉力仪 | JFJYS-15 | 062H | U=(5+10)μm | 标准测力仪：0.3级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2020.06.23 | √ |
| 技术中心 | 数显通用卡尺 | JFJJXS-21 | （0-150）mm 0.01mm | ±0.01mm | 卡尺专用量块：5等三级 | 淮南市计量测试检定所 | 2019.10.23 | √ |
| 技术中心 | 多功能温湿度计 | JFJCB-01 | (-10~50）℃ | U=0.3℃ | 温湿度检定箱：温度：均匀度0.3℃，波动度±0.2℃ | 安徽省计量科学研究院 | 2020.5.22 | √ |
| 技术中心 | 电热恒温鼓风干燥箱 | JFJYS-24 | 101-1BS-Ⅱ | ±2℃ | 精密露点仪：±0.2℃ DP | 淮南市计量测试检定所 | 2019.11.7 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 7 份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020 年 9月 10 日 审核员签字： 李政阳 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |