编号：0173-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 技术中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 抗压强度 |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 66.67N |
|  |  | 公差T |  | ±100N |  |  |  |  | 允许不确定度 | Urel允=0.44% k=2 |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  |  | 其他要求 | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 微电脑程控抗压强度仪 |  |  | (0-5000)N |  | Urel=0.28% k=2 |  | ±0.5% | —— |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程控制规范ZZTB-GC01 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | ZZTB-III-JS-03《工艺质量标准》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度（23±5）℃，相对湿度≤45%RH±25% RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 陈素媛 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程不确定度评定》 编号：202001 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测过程监视统计记录表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程均值控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 《瓦楞纸箱空箱抗压强度性能检测测量过程控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次，满足该测量过程要求。 2. 查该测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2020 年 9 月 13 日    审核员：                企业部门代表：