编号：0173-2020

不符合项报告

企业名称：郑州市天宝包装装璜实业公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术中心 陪同人员:

不符合事实描述： 查性能检测实验室未提供环境条件识别、控制、监视记录，未配备环境条件控制和监视设备。 不符合认证审核准则条款号：_________6.3.2环境____________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0173-2020

不符合项报告

企业名称：郑州市天宝包装装璜实业公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部一车间 陪同人员:

不符合事实描述： 查生产部一车间储气罐上使用的编号200.11.182强检压力表（0-1.6)MPa未受控。 不符合认证审核准则条款号：不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页