编号：0170-2020

不符合项报告

企业名称：中阀控股（集团）有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 办公室 陪同人员:丁传俊

不符合事实描述： 抽查企业办公室2020年7月25日的企业内审员培训记录，考试方式是笔试，培训有效性综合评定意见：经考试3名内审员合格，基本能胜任公司的内审工作，但未能提供笔试的相关记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.1.2 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

不符合项报告

企业名称：中阀控股（集团）有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产车间 陪同人员:丁传俊

不符合事实描述： 检查生产车间3台相同规格的数控车床配套的加工测量软件，型号GSR980TC3-R的数控操作系统未列入测量软件台账管理。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.2 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页