编号：0174-2020

不符合项报告

企业名称：浙江浦成电气有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产科 陪同人员:卢飞

不符合事实描述： 查生产科下属的铜排车间的Ⅲ级0-3t电子秤及线缆车间检测室里的MBS-1型的温湿度计未列入测量设备台帐管理且未校准。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备的条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.09.14

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页

编号：0174-2020

不符合项报告

企业名称：浙江浦成电气有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 线缆车间 陪同人员:卢飞

不符合事实描述： 查线缆车间使用的0-25mm外径千分尺，计量编号SH40934428，张贴了“计量确认合格证”标识，显示确认日期为2019年7月5日，有效期为2020年7月4日，计量确认标识已过期。核对该测量设备检定证书，证书编号：D202005671，校准单位：乐清市质量技术监督检测院，检定日期为2020年6月3日。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：