编号：0123-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 梅河口市兴业精密钢管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:

不符合事实描述： 现场使用的工作用廉金属热电偶WRP=130S型编号060505236没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T 19022-2003 6.3.1测量设备（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内）的要求。不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√不符合6.3.1测量设备 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页