编号：0124-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 梅河口市弘业无缝钢管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:

不符合事实描述： 在质检部没有将编号20054857压力表0-1.6MPa纳入测量设备台账中进行管理，不符合___GB/T19022-2003标准6.3.1测量设备。（用于监视和记录影响量 的测量管理体系内）不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√不符合6.3.1测量设备 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页