编  号：  0178-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 轨道轨距测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | NDYJ 405007-2018.A轨道检修规程 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 钢轨轨距控制要求，公差范围T=8mm； 2. 计量要求：重要参数，取 ； 3. 测量范围：(1432～1441)mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 校准证书 编号 |  | 校准 日期 |
|  | 钢轨轨距 |  | (1410～1470)mm | ±0.25mm |  | 检定编号：ZZ119120369 |  | 2020/02/10 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围(1410～1470)mm，测量要求：，T=8mm； 2、计量要求：重要参数，取 ; 3、测量设备最大允许误差：±0.25mm； 4、测量设备最大允许误差±0.25mm,MPEV=0.25≤2.7mm ； 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王文涛 验证日期：2020年04月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |