编号：0115-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 通化市前进石油机械有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 实验室 陪同人员:

不符合事实描述： 在实验室没有对检测环境进行监控的记录，------应监视和记录影响测量的环境条件------ 不符合_GB/T19022-2003标准6.3.2环境条款。不符合要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√GB/T19022-2003标准6.3.2环境 条款。 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页