编号：0151-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 通化石油工具股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 金属布氏硬度计 | 0072 | HB-3000 | ±12HRL | 标准布氏硬度块 | 通化市计量检定测试所 | 2019.10.10 | √ |
| 实验中心 | 螺纹工作量规 | 0502 20130.6 | NC50 | 15.875±0.102 | 校对规 深度千分尺 | 石油工业井下工具质量监督检验中心 | 2019.11.22 | √ |
| 实验中心 | 齿高标准块 | A2014 | CGK3 | ±0.005mm | 重型工具显微镜U=0.7µmk=2 | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2019.11.13 | √ |
| 质量管理部 | 数显调节仪 | 010 | FR93 | 0-100V U=2,k=2 | 校工仪表校验仪 | 通化市计量检定测试所 | 2019.11.06 | √ |
| 质量管理部 | 红外线测温仪 | 13005916 | GM550 | ±9° | 热工仪表校验仪0.02级 | 通化市计量检定测试所 | 2020.7.8 | √ |
| 质量管理部 | 磁粉探伤机 | 2012018 | CJW-6000 | 分辨力：≥26dB | 绝缘电阻测试仪/耐压测试仪 | 吉林省计量科学研究院 | 2020.8.3 | √ |
| 质量管理部 | 旋转台肩式连接螺纹工作量规 | 0502 2013.06 | IP002-131 | 15.875±0.102 | 校对规/深度千分尺 | 石油工业井下工具质量监督检验中心 | 2019.11.22 | √ |
| 质量管理部 | 测微量具检定装置 | 01315400 | 0-200mm | ±（2-7）µm | 量块 4等5等 | 通化市质量技术监督局 | 有效期2016.10.24-2020.10.23 | √ |
| 质量管理部 | 卡尺量具检定装置 | 01315300 | 0-300mm | ±0.01mm | 量块 4等5等 | 通化市质量技术监督局 | 有效期2016.10.24-2020.10.23 | √ |
| 质量管理部 | 标准铂铑10-铂热电偶 | 25-S-32 | S | 二等 | 一等标准铂铑10-铂热电偶标准装置 | 东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院 | 2020.8.26 | √ |
| 审核综合意見： 该企业建立3项最高计量标准。抽查企业10台测量设备均送检至有相应资质的通化市计量检定测试所、辽宁省计量科学研究院、吉林省计量科学研究院等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求， 审核员签字： 部门代表签字： 审核日期： 2020年9月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |