编号：0151-2018-2020

不符合项报告

企业名称：通化石油工具股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:

不符合事实描述： 质量管理部没有对提供《金属布氏硬度计》的通化市计量检定测试所进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款 外部供方 “应根据外部供方满足文 件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。 ”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.4条款 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√GB/T19022-2003标准6.3.2环境 条款。 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页