编号：0067-2017-2020

| 企业 名称 | 武汉市江汉石油机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 崔秀琴 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质控 安检部 | 液压万能 试验机 | 10285 | WES-1000 | ±1% | 标淮测力仪 0.3级 | 东莞凯威计量 技术有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 耐压测试仪 | X1607003 | XDC-NYIKVA | ±5% | 数字高压表 DCV:Urel=0.12%；ACV:Urel=0.16%，k=2 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 外径千分尺 | 049537 | (75-100) mm | ±5μm | 量块20块 四等 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 压力表 | 0D6T16 | (0～1.6) MPa | 1.6级 | 活塞式压力计 0.05级 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2020.5.9 | √ |
| 质控 安检部 | 照度计 | 09123376 | DF1309 | ±4% | 发光强度标准灯U=1.2% k=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 内径百分表 | 143405/194776 | （35-50）mm | U=3.7μm k=2 | 光栅试指示表检定仪 U=0.4μm | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 游标卡尺 | R1091196 | （0-1000）mm | ±0.07mm | 量块五等 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2020.7.25 | √ |
| 质控 安检部 | 扭力扳手 | 2010198 | （60-300）N.m | ±3% | 数显扭矩仪 1.0级 | 东莞凯威计量技术有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送东莞凯威计量技术有限公司及中国航发南方工业有限公司计量实验室，经查8份测试设备报告，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年 9 月21日~9 月22 日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表