编号：0159-2020

不符合项报告

企业名称：南京惠然测控技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:杨轲林

不符合事实描述： 检查企业的《测量过程及控制一览表》中未识别出组装车间电磁元件的环境要求（温湿度要求及人体无静电要求）的测量过程。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页