编号：0180-2020

不符合项报告

企业名称：安徽中梓实业发展有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 工程部 陪同人员: 张媛媛

不符合事实描述： 查：工程部使用的全站仪，未列入台账登记，未对其进行计量管理。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 6.3.1条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页