编号：0032-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西石竹能源科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部 陪同人员:高海娟

不符合事实描述： 2019年底公司成立检验实验室，配专职人员对计量器具进行管理，未见相关人员的专业能力的培训记录。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003,条款6.1.2 的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.9.17

纠正措施: 立即按GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》6.1.2 的要求 、《人力资源管理程序》的要求对检验实验室计量人员进行培训考核。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 整改措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页

编号：0032-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西石竹能源科技有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品质部 陪同人员:高海娟

不符合事实描述： 查品质部检验实验室配有温湿度计，但未见环境的监视记录。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003,条款6.2.3 的要求 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.9.17

纠正措施: 立即按《环境条件控制程序》的要求对该检验实验室进行监视并完善记录，并认真查找是否还有类似问题。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 整改措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期: