编号：0183-2020

不符合项报告

企业名称：福建碧海源信息科技有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 研发部 陪同人员: 陈琴端

不符合事实描述： 查研发部提供的检验标准GB11894-1989《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》，经查证该标准已作废。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.1 程序条款关于“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定的要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.1条款。程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页