编号：0091-2019-2020

| 企业名称 | 西安家麒工模具有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 三坐标测量机 | A15028 | Daisv8160 | U=0.0014mm k=2 | 三等量块 | 中航发西安动力公司检验检测中心 | 2019.12.19 | √ |
| 技术质量部 | 直读光谱仪 | OA12N1480137 | M5000 | 碳U=0.005% 硅U=0.005% 锰U=0.009% k=2 | 直读光谱仪检定用标准物质 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.8.3 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | WRN-130 | RDO-03 | U=1.2℃ k=2 | 标准铂电阻温度计 |  | 2020.6.22 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 0485 | （0-25）MPa | 1级 | 0.05级 数字压力计 |  | 2019.12.03 | √ |
| 生产部 | 内径千分尺 | 20416 | （50-250）mm | ±5μm | 4等量块 |  | 2020.6.22 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 55792 | （75-100）mm | ±5μm | 4等量块 |  | 2020.6.22 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 6208403980 | （0-200）mm | ±0.02mm | 5等量块 |  | 2020.6.22 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | SH18097662 | （0-150）mm | ±0.02m | 5等量块 |  | 2020.6.22 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建计量标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年09月19日 上午至2020年09月19日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表