编号：0091-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 西安家麒工模具有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:胡瑞瑞

不符合事实描述： 查用于操纵装置壳体气密性检测的编号为JQYL-028压力表，经2019.12.3校准，未确认。 不符合认证审核准则条款号：__ GB/T19022－2003标准的7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 对该压力表根据计量要求进行计量确认； - 按GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》7.1的要求 - 及《计量确认管理程序》对有关人员进行培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页