| 测量设备溯源抽查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 |  | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 部门 | 测量设备名称/编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效期至 | 符合打√ 不符合打× |
| 收发室 | 电子天平 27690925 | TE124S | 级 | 砝码 E2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月13日 | √ |
| 生产部 | 电子天平 B541535521 | JE703CE/02 | 级 | 砝码 E2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月18日 | √ |
| 生产部 | 压力表 A18349 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 活塞式压力计 0.05级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年11月13日 | √ |
| 生产部 | 数显厚度尺 007046 | （0~25）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月14日 | √ |
| 售后部 | 电子天平 094430186 | GS2202 | 级 | F1级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月17日 | √ |
| 计量室 | 砝码 193 | （0.001~ 1000）g | F1级 | 质量比较仪、砝码 E2级 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月14日 | √ |
| 计量室 | 戒指尺 2084865－05 | / | ±0.1mm | 数显卡尺 MPE：±0.03mm | 深圳市计量质量检测研究院 | 2021年5月25日 | √ |
| 审核综合意見： 已制定《计量确认控制程序》、《计量外部供方控制程序》，公司测量设备全部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方控制程序》管理，校准/检定证书分别由计量室保存，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |

受理编号：0039－2016－2020