不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南昌凯丰酒店用品设备有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 采购部 | 陪同人员 | 赵淑萍 |
| 不符合事实描述: 在仓库现场巡察时，发现一个消防栓被货物遮挡、挤占消防通道；一个灭火器指针指向红色区域，处于失效状态，与要求不符。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 8.1 条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ■ ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 在仓库现场巡察时，发现一个消防栓被货物遮挡、挤占消防通道；一个灭火器指针指向红色区域，处于失效状态，与要求不符。

纠正情况： 要求相关人员立即将消防通道遮挡物搬移并保持消防通道畅通，并重新购买有效的灭火器。

原因分析： 相关人员对标准条款意识淡薄，没有认识到环境职业健康安全的重要性。

纠正措施： 口头教育，加强管理。 预定完成日期：2020.9.30

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：                日期：

整改后

整改前

整改后

整改前