编号：0049-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 西安思坦仪器股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:强兴

不符合事实描述： 查看合格供方名单和供方评价表，未将LCR仪检定单位（中电科瑞测科技服务有限公司）纳入供方名单，也未对其计量能力进行评价。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年9月21日

纠正措施: - 1、重新编写合格供方名录将中电科瑞测科技服务有限公司纳入，并对其评价； 2、对技术管理部相关人员进行培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 已完成整改，整改有效。 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页