编号：0061-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 北京中财万鑫科技有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产部 陪同人员:李伟伟

不符合事实描述： 查检验日期2020年6月9日，记录编号为JL/BZK-8.2-09的《黑色母原材料检验原始记录》，记录上未有使用的检测设备信息。 不符合认证审核准则条款号：________7.2.4a）测量过程记录_______________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页