编号：0137-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 宝鸡天王机械有限责任公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:严伟

不符合事实描述： 查生产部，编号0863204，型号/规格 (0-25mm/0.01mm)的外径千分尺，校准日期：2020.06.17 ，现场未见确认标识，不符合GB/T 19022-2003 6.2.4之规定。 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 6.2.4 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: 2020.09.22

纠正措施: 立即安排对所有测量设备的检查，凡确认后没有贴标的立即贴标。 企业部门代表签名: 审核员签名: 2020.09.22

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页