编号：0039-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 咸阳盛宏重型汽车零部件制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:胡工哲

不符合事实描述： 未对深圳天溯计量检测股份有限公司的资质、授权范围进行评价。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022:2003标准6.4条_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 按照计量外部供方管理程序，对外部供方能力进行评价和选择，并做好相应记录。 - 对相关人员进行GB/T19022:2003标准6.4条培训，确保以后不再出现此类问题。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页