编号：0133-2020

不符合项报告

企业名称： 宿迁市金田塑业有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 品管部 陪同人员:张杰

不符合事实描述： 查：品管部检测室在做熔体流动速试验时所使用PC2000A秒表未列入台帐管理且未检定、校准。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022—2003 6.3.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页