编号：0133-2020

不符合项报告

企业名称：宿迁市金田塑业有限公司 不符合报告编号：03

企业下属部门:生产部 陪同人员:许露

不符合事实描述： 检查生产部车间中控室，1667双向拉伸在线检测控制软件未识别，无确认记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022－2003标准的 6.2.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合____√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页