不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西云智科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 供销部 | 陪同人员 | 芦建民 |
| 不符合事实描述: 公司未提供测量仪器皮卷尺的年度检验的证据，不符合要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020-10-9 日 期： 2020-10-9 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了整改措施及相关材料整机，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供测量仪器皮卷尺的年度检验报告。

纠正情况： 已将测量仪器皮卷尺送去第三方检定机构进行检验。

原因分析： 由于该部门工作疏忽及ISO 9001:2015标准7.1.5条款不理解，导致未能及时将测量仪器皮卷尺送检。

纠正措施： 对该部门相关人员进行ISO 9001:2015标准7.1.5条款的培训。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：            日期：