编号：0093-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 安环部 陪同人员:孙妤超

不符合事实描述： 查：安环部没有按照外部供方管理要求，对服务方“泰州新测检测科技有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果。 不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.10.20

第纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页