编号：0093-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质部（理化室） 陪同人员:孙妤超

不符合事实描述： 查：品质部用拉力试验机（编号11071045），计量确认合格标识上，验证确认人写的是检定机构名称。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003第7.1.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页