[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号：0011-2016-2020
审核员现场监督审核记录

企业名称：烟台博源科技材料股份有限公司
审核员：   刘复荣                                                  
审核日期：2020年10月12日~12月13日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	    抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 
	查材料车间现场，产品名称为“87克苏烟镭射防伪内村纸FK专用”产品作业指导书中，复合工序过程中用于“涂布湿量”的电子台秤，型号规格TCS-150,委托烟台市计量所进行检定，检定证书编号日用 检字2001403，检定日期2020年06月11日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。     

查印刷车间现场，型号规格为（0-300）数显卡尺，编号为01091106,有确认合格标识，检定证书编号ZC2024867094F-04，校准日期2020年04月08日,有效日期2020年4月07日。符合要求。

查《（工作）测量设备台账》，对公司测量设备进行分类管控。查百度测定仪，型号规格PN-48B,委托深圳市华测计量技术有限公司进行检定，检定日期2020年03月30日。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。          

查现场检测设备“移液器”，型号（100-1000）μl,校准证书编号YTFY-Y2-2020001374，校准日期为2020年03月24日，有确认合格标识。委托烟台方圆计量设备校准技术有限公司进行校准，实验室认可注册号为CNAS L8196。符合要求。

查生产部现场环境检测设备“温湿度计”，出厂编号是39260082/603，查现场《材料车间环境监测记录表》，显示温度与记录相符。查校准证书校准日期为2020年3月17日，查测量设备台账为B类管理。符合要求。
	生产部

品管部

	否

	2
	测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	查《测量设备计量确认明细表》,对测量设备进行了计量确认。查厚度测定仪，有计量确认状态标识，确认日期2020年03月24日。符合要求。

查编号为厚度测量过程《计量确认过程验证记录表》,验证日期为2020年04月12日，编号为WI-PC-GF-001，验证表信息记录内容有被测参数名称、技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 
	设备部

品管部

生产部


	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视
	查《测量过程控制一览表》，对测量过程进行管控。关键过程没有增加。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程的《成品的厚度测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。查《成品的厚度测量过程有效确认记录》一份，对测量过程中的测量设备厚度测量仪进行了有效性确认。测量过程定期进行了监视控制。查《成品的厚度测量过程不确定度评定》一份，符合要求。

查《成品的厚度测量过程监视评价报告》和《测量过程控制监视分析表及控制图》，已完成对测量过程的持续监控，符合要求。
	生产部

品管部
技术部


	否

	4
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查8份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。查深圳市华测计量技术有限公司，实验室认可证书(注册号：CNAS L5102，查烟台市计量所，计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37006号。查烟台方圆计量设备校准技术有限公司，实验室认可证书注册号：CNAS L8196。查广州广电计量检测股份有限公司，实验室认可证书注册号：CNAS L0446，量值均已溯源到SI单位标准。详见《量值溯源抽查表》。
	设备部

品管部

生产部


	否

	5
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：14796420kWh,折标煤1818.48吨标煤；水：28780吨，折标煤2.46吨标煤,天然气：687164m3,共消耗2734.8吨标煤。不是重点用能单位。
	生产部


	否


 2 / 3

