编    号：0190-2020

不符合项报告

企业名称：大庆东垣机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:陈学伟

不符合事实描述： 查编号6352495，（0-25）MPa的压力表，质检部未粘贴计量确认状态的标识，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.4条款“……应有设备计量确认状态的标识”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.2.4条款 标识 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) _________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: