[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编号：0187-2020
审核员现场审核记录(一)

企业名称：南通江海电容器股份有限公司
审核员：  吴素平                           审核日期：2020年10月12日~13日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准
条款
	审核记录及说明
	审核
部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质保证部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。
   企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制及产品成品检验。 
企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。
	管理者
代表
品质保证部 
	否

	2

	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
 
	5.1计量职能

	计量职能机构是品质保证部，已在企业体系文件中明确规定了最高管理者5项领导职能及管理者代表13项领导职能，计量职能部门的10项实施职能。
企业把原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制及产品成品检验等测量过程列入测量体系管理。
	管理者
代表
品质保证部

	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品技术品质保证部、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品质保证部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制、产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。
 
	管理者
代表 

品质保证部
	 否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3
质量
目标
	检查企业JHGF/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，有具体指标可测量，每季度统计一次，查2020年（1-3）季度JHGF/MR-02-02(A)《测量目标完成情况表》已由品质保证部统计考核，均达标。
	品质保证部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2020年08月10日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理徐永华主持，根据管理评审内容的要求，管代徐志友及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，评审输出两条事项，编制了《输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策及效果确认，满足要求。满足要求。
	管理层
品质保证部
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业制定的JHGF/MM-2020《测量管理手册》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。企业有效人员460人，体系覆盖人员460人。抽查了企业人事行政部2020年制定的JHGF/MR-04-01(A)《2020年度培训计划》培训计划共5项，JHGF/MR-04-02(A)《培训记录表》按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训签到表，有培训记录，通过问卷及口头回答的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。
抽查了两名计量校准员刘平，校准证书编号[苏]计校证FQ字第20014号，校准项目：压力表、温度二次仪表、湿湿度试验箱，有效期至2023年3月28日；计量校准员邓锐，校准证书编号[通]计校证2017字第007号，校准项目：万能量具、电量仪表（电学三表），有效期至2023年02月06日；测量体系内审员陆亚平，证书编号量计内字第18129号，有效期至2021年12月16日，测量体系内审员邓锐，证书编号量计内字第18130号，有效期至2021年12月16日；企业的人员培训按照正常流程进行，本年度年末由各部门申请下年度的培训需求，汇总至人事行政部，由人事行政部编制下年度公司人员培训计划，按培训计划统一安排培训，抽查品质部许睿外培结果：IATF16949:2016质量管理体系内审员证书C02371,培训日期2020年7月13日，有效期三年，人培训工作及人员资质满足要求。 
	人事行政部

	否


	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业的测量体系JHGF/MM-2020《测量管理手册》和JHGF/MP-(01~22)-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件：GB/T 2693《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》、 GB/T 5993《电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器》、Q/320683GVS001-2019《CD17H型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS106-2017《CD29F型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS037-2019《CD291-293型固定铝电解电容器详细规范》、Q/320683GVS104-2013《CD284L型固定铝电解电容器》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。
	品质保证部
	否



	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.3.1测量设备

6.2.4标识
	企业编制的JHGF/MP-09-2020《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料检验、工艺过程检验、成品检验等测量过程的测量设备列入体系管理，品质保证部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》及《测量设备管理台账》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有980台件（A、B类）测量设备，其中内校647台件，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。检查了测量设备的流转管理情况，企业测量设备申购、报废流程，满足标准要求。
抽查编号TH2520011,型号PLTH25,多通道巡检记录仪，校准日期2020年09月27日,周期为一年；编号Q24545601263SA，规格EDX-7000能量色散X荧光光谱仪，校准日期2020年04月02日,周期为一年；测量设备的管理符合标准要求，测量台账信息和证书一致，满足要求。
	品质保证部
	否

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业的JHGF/MP-12-2020《计量确认管理程序》对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	品质保证部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的JHGF/MP-12-2020《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 
	品质保证部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的JHGF/MP-12-2020《计量确认管理程序》中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 
	品质保证部
	否

	12
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编制的JHGF/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从原材料引线的尺寸、漏电流检测，电解纸的水分、电导率检测，铝箔的抗拉强度、耐压、容量检测，盖板的接触电阻、绝缘电阻检测，电解液的PH值、闪火电压检测，成品电容器的尺寸、容量、抗阻、绝缘电阻、可焊性、损耗、漏电流检测、内部校准（直流稳压电源校准、电容器漏电流测试仪校准、模拟交、直流电流电压表、LCR多参数测试仪校准、直流低电阻表校准）等测量过程共75个，其中高控的重要测量过程6个，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。
企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理。抽查重要测量过程：盖板接触电阻检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。
	品质保证部
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的JHGF/MP-14-2020《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了盖板接触电阻检测过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质保证部
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业建立了12个最高计量标准，计量标准名称《LCR测量仪表标准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《交直流电压、电流表检定装置》，有效期至2021年03月16日、计量标准名称《交直流电压、电流发生器标准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《直流低电阻表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《数字多用表校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《电容器漏电流测试仪校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《卡尺量具检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《测微量具检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《湿湿度试验箱校准装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《配热电偶用温度仪表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《配热电阻用温度仪表检定装置》，有效期至2022年03月16日、计量标准名称《压力表检定装置》，有效期至2022年03月16日，企业除内校以外的其他测量设备均送至有资质的检定、校准机构检定校准，量值溯源符合要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。
	品质保证部
	否

	15
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	管理者代表
品质保证部
	否

	16
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2020年07月（09-10）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
	管理者
代表

	否

	17
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制的JHGF/MP-12-2020《计量确认管理控制程序》、JHGF/MP-13-2020《测量过程管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查对列入体系管理的重要测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件盖板接触电阻检测过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	品质保证部
	否

	18
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在JHGF/MP-18-2020《不合格管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 
	品质保证部
	否

	19
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编制的JHGF/MP-19-2020《持续改进管理程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。
	品质保证部
	否

	20
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具主要是企业最高标准器的主标准器及用于安全防护的压力表，主标准器20件，压力表196只，抽查一只压力表检定证书，编号0412-01550，Y-100型（0-1.6）MPa,1.5级,检定日期2020年9月3日，有效期至2021年3月2日。均在检定有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 
	品质保证部
人事行政部

	否


 6 / 6

