编号：0184-2020

不符合项报告

企业名称：宁波市高品科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:品质部 陪同人员: 韩志军

不符合事实描述： 查品质部硫化氢气体分析仪出厂检验现场，所使用的计量技术规范 JJG 695-2019《硫化氢气体检测仪》未盖有受控章，查《文件发放/回收记录》上未登记该文件的发放签收信息。 不符合认证审核准则条款号： 6.2.1程序 ； 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_ √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)____ _____ 企业部门代表（签名）______ ___ 日期: 2020 年 10 月 16 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页